## Tabelle1
[11 empty] | BEREICHNAMEN | ab hier ZELLENNAMEN
Nutzenergiebedarf/Wärmebilanzen [kWh/m²NGFa] | Konventionell (Erdgas/Fernwärme/WP ohne DSM) |  |  | WP mit DSM | [6 empty] | Nutzenergiebedarf_Varianten | [8 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Einheit
Transmissionswärmeverluste Winter (Okt-Apr) | -34.4947 |  |  | -36.1321 | Verbundene Zellen zulässig oder eher in jeder Zelle selben Wert? | [6 empty] | Nutzenergiebedarf_Transmissionswaermeverluste_Konventionell_kWh_m2NGFa | Nutzenergiebedarf_Transmissionswaermeverluste_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Nutzenergiebedarf | Transmissionswaermeverluste | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Lüftungswärmeverluste Winter (Okt-Apr) | -12.5254 |  |  | -13.0882 | [7 empty] | Nutzenergiebedarf_Lueftungswaermeverluste_Konventionell_kWh_m2NGFa | Nutzenergiebedarf_Lueftungswaermeverluste_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Nutzenergiebedarf | Lueftungswaermeverluste | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Solare Gewinne Winter (Okt-Apr) | 19.2361 |  |  | 19.2361 | [7 empty] | Nutzenergiebedarf_SolareGewinneWinter_Konventionell_kWh_m2NGFa | Nutzenergiebedarf_SolareGewinneWinter_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Nutzenergiebedarf | SolareGewinneWinter | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Innere Wärmen Winter (Okt-Apr) | 17.8073 |  |  | 17.8073 | [7 empty] | Nutzenergiebedarf_InnereWaermenWinter _Konventionell_kWh_m2NGFa | Nutzenergiebedarf_InnereWaermenWinter _WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Nutzenergiebedarf | InnereWaermenWinter | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Heizwärmebedarf (Okt-Apr) | 9.8752 |  |  | 12.09 | [7 empty] | Nutzenergiebedarf_Heizwaermebedarf_Konventionell_kWh_m2NGFa | Nutzenergiebedarf_Heizwaermebedarf_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Nutzenergiebedarf | Heizwaermebedarf | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Transmissionswärmeverluste Sommer (Mai-Sept) | -9.9386 |  |  | -9.6667 | [7 empty] | Nutzenergiebedarf_TransmissionswaermeverlusteSommer_Konventionell_kWh_m2NGFa | Nutzenergiebedarf_TransmissionswaermeverlusteSommer_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Nutzenergiebedarf | TransmissionswaermeverlusteSommer | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Lüftungswärmeverluste Sommer (Mai-Sept) | -9.6238 |  |  | -9.3213 | [7 empty] | Nutzenergiebedarf_LueftungswaermeverlusteSommer_Konventionell_kWh_m2NGFa | Nutzenergiebedarf_LueftungswaermeverlusteSommer_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Nutzenergiebedarf | LueftungswaermeverlusteSommer | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Solare Gewinne Sommer (Mai-Sept) | 27.2019 |  |  | 27.2019 | [7 empty] | Nutzenergiebedarf_SolareGewinneSommer_Konventionell_kWh_m2NGFa | Nutzenergiebedarf_SolareGewinneSommer_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Nutzenergiebedarf | SolareGewinneSommer | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Innere Wärmen Sommer (Mai-Sept) | 23.3502 |  |  | 23.3502 | [7 empty] | Nutzenergiebedarf_InnereWaermenSommer_Konventionell_kWh_m2NGFa | Nutzenergiebedarf_InnereWaermenSommer_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Nutzenergiebedarf | InnereWaermenSommer | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Kühlbedarf (Mai-Sept) | 30.8901 |  |  | 31.4913 | [7 empty] | Nutzenergiebedarf_Kuehlbedarf_Konventionell_kWh_m2NGFa | Nutzenergiebedarf_Kuehlbedarf_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Nutzenergiebedarf | Kuehlbedarf | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Warmwasserwärmebedarf | 15.7258 |  |  | 15.7258 | [7 empty] | Nutzenergiebedarf_Warmwasserwaermebedarf_Konventionell_kWh_m2NGFa | Nutzenergiebedarf_Warmwasserwaermebedarf_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Nutzenergiebedarf | Warmwasserwaermebedarf | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
DÜRFEN SOLCHE ZWISCHERÄUME SEIN ODER IST DAS NICHT MIT PYTHON KOMPATIBEL?
Endenergiebedarf [kWh/m²NGFa] | Erdgas | Fernwärme | WP ohne DSM | WP mit DSM | [6 empty] | Endenergiebedarf_Varianten | [8 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
Heizen ohne Hilfsstrom | 10.942 | 10.942 | 1.8711 | 2.2907 | [7 empty] | Endenergiebedarf_HeizenohneHilfsstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HeizenohneHilfsstrom_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HeizenohneHilfsstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HeizenohneHilfsstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | HeizenohneHilfsstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Kühlen ohne Hilfsstrom | 12.3561 | 12.3561 | 5.8529 | 5.9668 | [7 empty] | Endenergiebedarf_KuehlenohneHilfsstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_KuehlenohneHilfsstrom_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_KuehlenohneHilfsstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_KuehlenohneHilfsstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | KuehlenohneHilfsstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
WW ohne Hilfsstrom | 22.1175 | 22.1175 | 8.2295 | 8.1915 | [7 empty] | Endenergiebedarf_WWohneHilfsstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WWohneHilfsstrom_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WWohneHilfsstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WWohneHilfsstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | WWohneHilfsstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
WW E-Stab | 0 | 0 | 0 | 0.091557 | [7 empty] | Endenergiebedarf_WWeStab_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WWeStab_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WWeStab_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | WWeStab | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Hilfsstrom Heizen | 0.2079 | 0.2079 | 0.2079 | 0.25453 | [7 empty] | Endenergiebedarf_HilfsstromHeizen_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HilfsstromHeizen_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HilfsstromHeizen_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HilfsstromHeizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | HilfsstromHeizen | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Hilfsstrom Kühlen | 0.65032 | 0.65032 | 0.65032 | 0.66298 | [7 empty] | Endenergiebedarf_HilfsstromKuehlen_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HilfsstromKuehlen_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HilfsstromKuehlen_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HilfsstromKuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | HilfsstromKuehlen | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Hilfsstrom WW | 0.1751 | 0.1751 | 0.52529 | 0.52286 | [7 empty] | Endenergiebedarf_HilfsstromWW_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HilfsstromWW_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HilfsstromWW_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HilfsstromWW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | HilfsstromWW | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Summe Hilfsstrom ohne Lüftung | 1.0333 | 1.0333 | 1.3835 | 1.4404 | [7 empty] | Endenergiebedarf_SummeHilfsstromohneLueftung_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeHilfsstromohneLueftung_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeHilfsstromohneLueftung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeHilfsstromohneLueftung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | SummeHilfsstromohneLueftung | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Hilfsstrom Lüften | 4.123 | 4.123 | 4.123 | 4.123 | [7 empty] | Endenergiebedarf_HilfsstromLueften_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HilfsstromLueften_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HilfsstromLueften_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_HilfsstromLueften_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | HilfsstromLueften | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Summe Haustechnik thermisch | 33.0595 | 33.0595 | 0 | 0 | [7 empty] | Endenergiebedarf_SummeHaustechnikthermisch_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeHaustechnikthermisch_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeHaustechnikthermisch_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeHaustechnikthermisch_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | SummeHaustechnikthermisch | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Summe Haustechnik elektrisch | 17.5123 | 17.5123 | 21.46 | 22.1039 | [7 empty] | Endenergiebedarf_SummeHaustechnikelektrisch_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeHaustechnikelektrisch_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeHaustechnikelektrisch_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeHaustechnikelektrisch_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | SummeHaustechnikelektrisch | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Summe Haustechnik | 50.5718 | 50.5718 | 21.46 | 22.1039 | [7 empty] | Endenergiebedarf_SummeHaustechnik_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeHaustechnik_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeHaustechnik_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeHaustechnik_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | SummeHaustechnik | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Allgmeinstrom | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | [7 empty] | Endenergiebedarf_Allgmeinstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Allgmeinstrom_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Allgmeinstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Allgmeinstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | Allgmeinstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Beleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Endenergiebedarf_Beleuchtung_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Beleuchtung_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Beleuchtung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Beleuchtung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | Beleuchtung | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Haushaltsstrom | 20.8919 | 20.8919 | 20.8919 | 20.8919 | [7 empty] | Endenergiebedarf_Haushaltsstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Haushaltsstrom_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Haushaltsstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Haushaltsstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | Haushaltsstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Gebäudetechnikstrom inkl. Allgemeinstrom | 19.2643 | 19.2643 | 23.212 | 23.8559 | [7 empty] | Endenergiebedarf_GebaeudetechnikstrominklAllgemeinstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_GebaeudetechnikstrominklAllgemeinstrom_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_GebaeudetechnikstrominklAllgemeinstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_GebaeudetechnikstrominklAllgemeinstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | GebaeudetechnikstrominklAllgemeinstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Nutzerstrom inkl. Beleuchtung | 20.8919 | 20.8919 | 20.8919 | 20.8919 | [7 empty] | Endenergiebedarf_NutzerstrominklBeleuchtung_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_NutzerstrominklBeleuchtung_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_NutzerstrominklBeleuchtung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_NutzerstrominklBeleuchtung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | NutzerstrominklBeleuchtung | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Elektrische Energie ohne ecars gesamt | 40.1562 | 40.1562 | 44.1038 | 44.7478 | [7 empty] | Endenergiebedarf_ElektrischeEnergieohneecarsgesamt_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_ElektrischeEnergieohneecarsgesamt_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_ElektrischeEnergieohneecarsgesamt_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_ElektrischeEnergieohneecarsgesamt_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | ElektrischeEnergieohneecarsgesamt | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
e-cars | 0 | 0 | 3.1623 | 3.476 | [7 empty] | Endenergiebedarf_ecars_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_ecars_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_ecars_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_ecars_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | ecars | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
fossil-cars | [11 empty] | Endenergiebedarf_fossilcars_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_fossilcars_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_fossilcars_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_fossilcars_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | fossilcars | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Elektrische Energie mit ecars gesamt | 40.1562 | 40.1562 | 47.2662 | 48.2238 | [7 empty] | Endenergiebedarf_ElektrischeEnergiemitecarsgesamt_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_ElektrischeEnergiemitecarsgesamt_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_ElektrischeEnergiemitecarsgesamt_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_ElektrischeEnergiemitecarsgesamt_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiebedarf | ElektrischeEnergiemitecarsgesamt | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Endenergiedeckung und Überschüsse [kWh/m²NGFa] | Erdgas | Fernwärme | WP ohne DSM | WP mit DSM | [6 empty] | Endenergiedeckung_Varianten | [8 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
Erdgas | 33.0578 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Endenergiedeckung_Erdgas_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Erdgas_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Erdgas_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Erdgas_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | Erdgas | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Fernwärme | 0 | 33.0578 | 0 | 0 | [7 empty] | Endenergiedeckung_FW_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_FW_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_FW_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_FW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | FW | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV Direktdeckung | 17.4001 | 17.4001 | 17.9548 | 14.7328 | [7 empty] | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | PVDirektdeckung | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV Überdeckung (ohne E-Batterie) | 0 | 0 | 0 | 4.9785 | [7 empty] | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | PVUeberdeckungohneBatterie | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV | 17.4001 | 17.4001 | 17.9548 | 19.7114 | [7 empty] | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | PVGesamtohneBatterie | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie PV | 0 | 0 | 0 | 0.47608 | [7 empty] | Endenergiedeckung_BatteriePV_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | BatteriePV | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie Windkraft | 0 | 0 | 0 | 1.7045 | [7 empty] | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | BatterieWindkraft | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie | 0 | 0 | 0 | 2.1806 | [7 empty] | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | BatterieGesamt | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Windkraft Direkt- und Überdeckung (ohne E-Batterie) | 0 | 0 | 0 | 7.449 | [7 empty] | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | WindkraftgesamtohneBatterie | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Netzstrom | 25.9235 | 25.9235 | 29.3164 | 18.8879 | [7 empty] | Endenergiedeckung_Netzstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | Netzstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Abwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Endenergiedeckung_Abwaerme_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | Abwaerme | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Endenergiebedarf gesamt | 76.3813 | 76.3813 | 47.2712 | 48.2288 | [7 empty] | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | EndenergiebedarfGesamt | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV-Produktion | 21.135 |  |  |  | Verbundene Zellen zulässig oder eher in jeder Zelle selben Wert? | [6 empty] | Endenergiedeckung_PVProduktion_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVProduktion_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVProduktion_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVProduktion_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | PVProduktion | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV-Überschüsse | 3.7349 | 3.7349 | 3.1802 | 0.83536 | [7 empty] | Endenergiedeckung_PVUeberschuss_Erdgas_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberschuss_FW_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberschuss_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberschuss_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Endenergiedeckung | PVUeberschuss | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Energiekennzahlen | Erdgas | Fernwärme | WP ohne DSM | WP mit DSM | [6 empty] | Energiekennzahlen_Varianten | [8 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
Energieautonomie |  |  | 44.71% | 63.63% | [7 empty] | Energiekennzahlen_Energieautonomie_Erdgas_ | Energiekennzahlen_Energieautonomie_FW_ | Energiekennzahlen_Energieautonomie_WPohneDSM_ | Energiekennzahlen_Energieautonomie_WPmitDSM_ |  |  |  |  | Energiekennzahlen | Energieautonomie | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Eigenverbrauchsanteil | 82.33% | 82.33% | 84.95% | 96.05% | [7 empty] | Energiekennzahlen_Eigenverbrauchsanteil_Erdgas_ | Energiekennzahlen_Eigenverbrauchsanteil_FW_ | Energiekennzahlen_Eigenverbrauchsanteil_WPohneDSM_ | Energiekennzahlen_Eigenverbrauchsanteil_WPmitDSM_ |  |  |  |  | Energiekennzahlen | Eigenverbrauchsanteil | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Energieautarkie |  |  | 37.98% | 61.9% | [7 empty] | Energiekennzahlen_Energieautarkie_Erdgas_ | Energiekennzahlen_Energieautarkie_FW_ | Energiekennzahlen_Energieautarkie_WPohneDSM_ | Energiekennzahlen_Energieautarkie_WPmitDSM_ |  |  |  |  | Energiekennzahlen | Energieautarkie | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Nutzenergiebedarf und Endenergiebedarf und -deckung nach Nutzung [kWh/m²NGFa] | Haushalts- strom | Heizen | Kühlen | Warmwasser (WP Strom) | WW E-Stab | e-Speicher Beladung | E-Car Ladung | Summe | Summe ohne e-Speicher
Endenergiebedarf | [9 empty] | Umgang mit Zweit-Überschriften? Evtl. diese Tabelle in 2 Tabellen teilen (Nutzenergiebedarf und Endenergiebedarf). So fälle Zweitüberschrift weg | [9 empty] | Zuordnung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Variante | Einheit
WP ohne DSM | 26.7719 | 2.079 | 6.5032 | 8.7548 | 0 | 0 | 3.1623 | 47.2712 | 47.2712 |  |  | Endenergiebedarf_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
WP mit DSM | 26.7719 | 2.5453 | 6.6298 | 8.7144 | 0.091557 | 2.6944 | 3.476 | 48.2288 | 48.2288 |  |  | Endenergiebedarf_HHSB_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Heizen_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Kuehlen_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WW_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WWeStab_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_eSpeicherBeladung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_ECarLadung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeohneESpeicher_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPohneDSM | kWh_m2NGFa
Deckung Endenergie | [19 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Variante | Einheit
PV Direktdeckung | 11.1693 | 0 | 2.1648 | 1.2911 | 0 | 0 | 0.1077 | 14.7328 | 14.7328 |  |  | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | PVDirektdeckung | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV Überdeckung (ohne e-Batterie) | 0 | 0.28097 | 2.8761 | 0.97846 | 0 | 0.58825 | 0.84299 | 5.5668 | 4.9785 |  |  | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | PVUeberdeckungohneBatterie | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV | 11.1693 | 0.28097 | 5.0409 | 2.2695 | 0 | 0.58825 | 0.95068 | 20.2996 | 19.7114 |  |  | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | PVGesamtohneBatterie | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie PV | 0.43395 | 0 | 0 | 0.042125 | 0 | 0 | 0 | 0.47608 | 0.47608 |  |  | Endenergiedeckung_BatteriePV_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | BatteriePV | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie Windkraft | 1.5869 | 0 | 0.029899 | 0.08772 | 0 | 0 | 0 | 1.7045 | 1.7045 |  |  | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | BatterieWindkraft | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie | 2.0208 | 0 | 0.029899 | 0.12984 | 0 | 0 | 0 | 2.1806 | 2.1806 |  |  | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | BatterieGesamt | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Windkraft Direkt- und Überdeckung (ohne E-Batterie) | 2.7549 | 1.3713 | 0.13885 | 1.6527 | 0.091557 | 2.1061 | 1.4397 | 9.5551 | 7.449 |  |  | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | WindkraftgesamtohneBatterie | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Netzstrom | 10.8269 | 0.89298 | 1.4201 | 4.6623 | 0 | 0 | 1.0856 | 18.8879 | 18.8879 |  |  | Endenergiedeckung_Netzstrom_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | Netzstrom | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Abwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Endenergiedeckung_Abwaerme_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | Abwaerme | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Summe | 26.7719 | 2.5453 | 6.6298 | 8.7144 | 0.091557 | 2.6944 | 3.476 | 48.2288 | 48.2288 |  |  | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | EndenergiebedarfGesamt | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Endenergiebedarf | Haushalts- strom | Heizen | Kühlen | Warmwasser (WP Strom) | WW E-Stab | e-Speicher Beladung | E-Car Ladung | Summe | Summe ohne e-Speicher |  | Endenergiebedarf_Varianten_Nutzungen | [8 empty] | Zuordnung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Variante | Einheit
WP ohne DSM | 26.7719 | 2.079 | 6.5032 | 8.7548 | 0 | 0 | 3.1623 | 47.2712 | 47.2712 |  |  | Endenergiebedarf_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
WP mit DSM | 26.7719 | 2.5453 | 6.6298 | 8.7144 | 0.091557 | 2.6944 | 3.476 | 48.2288 | 48.2288 |  |  | Endenergiebedarf_HHSB_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Heizen_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_Kuehlen_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WW_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_WWeStab_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_eSpeicherBeladung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_ECarLadung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf_SummeohneESpeicher_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiebedarf | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPohneDSM | kWh_m2NGFa
Deckung Endenergie | Haushalts- strom | Heizen | Kühlen | Warmwasser (WP Strom) | WW E-Stab | e-Speicher Beladung | E-Car Ladung | Summe | Summe ohne e-Speicher |  | Endenergiedeckung_Varianten_Nutzungen | [8 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Variante | Einheit
PV Direktdeckung | 11.1693 | 0 | 2.1648 | 1.2911 | 0 | 0 | 0.1077 | 14.7328 | 14.7328 |  |  | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVDirektdeckung_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | PVDirektdeckung | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV Überdeckung (ohne e-Batterie) | 0 | 0.28097 | 2.8761 | 0.97846 | 0 | 0.58825 | 0.84299 | 5.5668 | 4.9785 |  |  | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVUeberdeckungohneBatterie_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | PVUeberdeckungohneBatterie | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV | 11.1693 | 0.28097 | 5.0409 | 2.2695 | 0 | 0.58825 | 0.95068 | 20.2996 | 19.7114 |  |  | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_PVGesamtohneBatterie_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | PVGesamtohneBatterie | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie PV | 0.43395 | 0 | 0 | 0.042125 | 0 | 0 | 0 | 0.47608 | 0.47608 |  |  | Endenergiedeckung_BatteriePV_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatteriePV_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | BatteriePV | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie Windkraft | 1.5869 | 0 | 0.029899 | 0.08772 | 0 | 0 | 0 | 1.7045 | 1.7045 |  |  | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieWindkraft_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | BatterieWindkraft | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie | 2.0208 | 0 | 0.029899 | 0.12984 | 0 | 0 | 0 | 2.1806 | 2.1806 |  |  | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_BatterieGesamt_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | BatterieGesamt | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Windkraft Direkt- und Überdeckung (ohne E-Batterie) | 2.7549 | 1.3713 | 0.13885 | 1.6527 | 0.091557 | 2.1061 | 1.4397 | 9.5551 | 7.449 |  |  | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_WindkraftgesamtohneBatterie_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | WindkraftgesamtohneBatterie | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Netzstrom | 10.8269 | 0.89298 | 1.4201 | 4.6623 | 0 | 0 | 1.0856 | 18.8879 | 18.8879 |  |  | Endenergiedeckung_Netzstrom_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Netzstrom_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | Netzstrom | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Abwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Endenergiedeckung_Abwaerme_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_Abwaerme_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | Abwaerme | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Summe | 26.7719 | 2.5453 | 6.6298 | 8.7144 | 0.091557 | 2.6944 | 3.476 | 48.2288 | 48.2288 |  |  | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung_EndenergiebedarfGesamt_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Endenergiedeckung | EndenergiebedarfGesamt | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Primärenergie, Plusenergie (ZQ) | Erdgas | Fernwärme | WP ohne DSM | WP mit DSM | [6 empty] | PrimärenergiePlusenergie_Varianten | [8 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
Primärenergiebedarf | -82.25 | -56.7941 | -51.89 | -33.4316 | kWh/m²NGFa | [6 empty] | Primärenergie_Bedarf_Erdgas_kWh_m2NGFa | Primärenergie_Bedarf_FW_kWh_m2NGFa | Primärenergie_Bedarf_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Primärenergie_Bedarf_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Primärenergie | Bedarf | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Primärenergieexport | 6.6107 | 6.6107 | 5.6289 | 1.4786 | kWh/m²NGFa | [6 empty] | Primärenergie_Export_Erdgas_kWh_m2NGFa | Primärenergie_Export_FW_kWh_m2NGFa | Primärenergie_Export_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Primärenergie_Export_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Primärenergie | Export | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Primärenergiesaldo ohne Dichteausgleich | -75.6393 | -50.1835 | -46.2611 | -31.953 | kWh/m²NGFa | [6 empty] | Primärenergie_SaldoohneDichteausgleich_Erdgas_kWh_m2NGFa | Primärenergie_SaldoohneDichteausgleich_FW_kWh_m2NGFa | Primärenergie_SaldoohneDichteausgleich_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Primärenergie_SaldoohneDichteausgleich_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Primärenergie | SaldoohneDichteausgleich | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Primärenergiesaldo mit Dichteausgleich |  |  |  | -5.8634 | kWh/m²NGFa | [6 empty] | Primärenergie_SaldomitDichteausgleich_Erdgas_kWh_m2NGFa | Primärenergie_SaldomitDichteausgleich_FW_kWh_m2NGFa | Primärenergie_SaldomitDichteausgleich_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Primärenergie_SaldomitDichteausgleich_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Primärenergie | SaldomitDichteausgleich | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PEQ Zukunftsquartiere | [19 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
GFZ | 3.291 |  |  |  | - | [6 empty] | PEQ_GFZ_Erdgas_ | PEQ_GFZ_FW_ | PEQ_GFZ_WPohneDSM_ | PEQ_GFZ_WPmitDSM_ |  |  |  |  | PEQ | GFZ | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
PE-Faktor Strom | 1.63 |  |  |  | - | [6 empty] | PEQ_PEFaktorStrom_Erdgas_ | PEQ_PEFaktorStrom_FW_ | PEQ_PEFaktorStrom_WPohneDSM_ | PEQ_PEFaktorStrom_WPmitDSM_ |  |  |  |  | PEQ | PEFaktorStrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Skalierungsfaktor | 37 |  |  |  | - | [6 empty] | PEQ_Skalierungsfaktor_Erdgas_ | PEQ_Skalierungsfaktor_FW_ | PEQ_Skalierungsfaktor_WPohneDSM_ | PEQ_Skalierungsfaktor_WPmitDSM_ |  |  |  |  | PEQ | Skalierungsfaktor | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Primärenergiebedarf | 0.085 |  |  |  | - | [6 empty] | PEQ_PEB_Erdgas_ | PEQ_PEB_FW_ | PEQ_PEB_WPohneDSM_ | PEQ_PEB_WPmitDSM_ |  |  |  |  | PEQ | PEB | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Erneuerbare Erzeugung | 9.2 |  |  |  | - | [6 empty] | PEQ_ErneuerbareErzeugung_Erdgas_ | PEQ_ErneuerbareErzeugung_FW_ | PEQ_ErneuerbareErzeugung_WPohneDSM_ | PEQ_ErneuerbareErzeugung_WPmitDSM_ |  |  |  |  | PEQ | ErneuerbareErzeugung | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Primärenergiebedarf minimal erzielbar (SoA) | 62.5 |  |  |  | kWh/m²NGFa | [6 empty] | PEQ_PrimaerenergiebedarfMin_Erdgas_kWh_m2NGFa | PEQ_PrimaerenergiebedarfMin_FW_kWh_m2NGFa | PEQ_PrimaerenergiebedarfMin_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | PEQ_PrimaerenergiebedarfMin_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | PEQ | PrimaerenergiebedarfMin | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Primärenergiesaldo ohne Dichteausgleich | -84.0436 | -55.7594 | -51.4013 | -35.5033 | kWh/m²NGFa | [6 empty] | PEQ_PrimaerenergiesaldoohneDichteausgleich_Erdgas_kWh_m2NGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoohneDichteausgleich_FW_kWh_m2NGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoohneDichteausgleich_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoohneDichteausgleich_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | PEQ | PrimaerenergiesaldoohneDichteausgleich | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PE-Saldo Ziel NGF | -29.6399 |  |  |  | kWh/m²NGFa | [6 empty] | PEQ_PrimaerenergiesaldoZiel_Erdgas_kWh_m2NGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoZiel_FW_kWh_m2NGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoZiel_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoZiel_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | PEQ | PrimaerenergiesaldoZiel | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PE-Anforderung erreicht? Werte inkl. Dichtebonus | -54.4037 | -26.1195 | -21.7614 | -5.8634 | ja wenn >= 0 | [6 empty] | PEQ_PrimaerenergiesaldoDelta_Erdgas_kWh_m2NGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoDelta_FW_kWh_m2NGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoDelta_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoDelta_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | PEQ | PrimaerenergiesaldoDelta | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PE-Saldo Ziel BGF default (NGF/BGF=0,8) | -23.7119 |  |  |  | kWh/m²BGFa | [6 empty] | PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFdefault_Erdgas_kWh_m2BGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFdefault_FW_kWh_m2BGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFdefault_WPohneDSM_kWh_m2BGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFdefault_WPmitDSM_kWh_m2BGFa |  |  |  |  | PEQ | PrimaerenergiesaldoZielBGFdefault | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2BGFa
PE-Saldo Ziel BGF real | -26.6759 |  |  |  | kWh/m²BGFa | [6 empty] | PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFreal_Erdgas_kWh_m2BGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFreal_FW_kWh_m2BGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFreal_WPohneDSM_kWh_m2BGFa | PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFreal_WPmitDSM_kWh_m2BGFa |  |  |  |  | PEQ | PrimaerenergiesaldoZielBGFreal | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2BGFa
Treibhauspotential [kg CO2-eq/m²NGFa] | Erdgas | Fernwärme | WP ohne DSM | WP mit DSM | [6 empty] | Treibhauspotential_Varianten | [8 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
CO2 Baulich | -1.85 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | kg CO2-eq/m²NGF | [6 empty] | Treibhauspotential_CO2Baulich_Erdgas_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_CO2Baulich_FW_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_CO2Baulich_WPohneDSM_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_CO2Baulich_WPmitDSM_kgCO2eq_m2NGF |  |  |  |  | Treibhauspotential | CO2Baulich | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kgCO2eq_m2NGF
CO2 Haustechnik | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | kg CO2-eq/m²NGF | [6 empty] | Treibhauspotential_CO2Haustechnik_Erdgas_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_CO2Haustechnik_FW_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_CO2Haustechnik_WPohneDSM_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_CO2Haustechnik_WPmitDSM_kgCO2eq_m2NGF |  |  |  |  | Treibhauspotential | CO2Haustechnik | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kgCO2eq_m2NGF
CO2 Mobilität | 15.192 | 15.192 | 15.192 | 15.192 | kg CO2-eq/m²NGF | [6 empty] | Treibhauspotential_CO2Mobilität_Erdgas_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_CO2Mobilität_FW_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_CO2Mobilität_WPohneDSM_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_CO2Mobilität_WPmitDSM_kgCO2eq_m2NGF |  |  |  |  | Treibhauspotential | CO2Mobilität | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kgCO2eq_m2NGF
CO2 Betrieb | 13.3458 | 4.9817 | 6.1863 | 4.6842 | kg CO2-eq/m²NGF | [6 empty] | Treibhauspotential_CO2Betrieb_Erdgas_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_CO2Betrieb_FW_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_CO2Betrieb_WPohneDSM_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_CO2Betrieb_WPmitDSM_kgCO2eq_m2NGF |  |  |  |  | Treibhauspotential | CO2Betrieb | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kgCO2eq_m2NGF
Summe | 29.1978 | 20.8338 | 22.0383 | 20.5362 | kg CO2-eq/m²NGF | [6 empty] | Treibhauspotential_Gesamt_Erdgas_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_Gesamt_FW_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_Gesamt_WPohneDSM_kgCO2eq_m2NGF | Treibhauspotential_Gesamt_WPmitDSM_kgCO2eq_m2NGF |  |  |  |  | Treibhauspotential | Gesamt | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kgCO2eq_m2NGF
[20 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
Wohnen | 1.026 | 0.72319 | 0.7668 | 0.71242 | t CO2-eq/Person | [6 empty] | Treibhauspotential_CO2WohnenPerson_Erdgas_tCO2eq_Person | Treibhauspotential_CO2WohnenPerson_FW_tCO2eq_Person | Treibhauspotential_CO2WohnenPerson_WPohneDSM_tCO2eq_Person | Treibhauspotential_CO2WohnenPerson_WPmitDSM_tCO2eq_Person |  |  |  |  | Treibhauspotential | CO2WohnenPerson | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | tCO2eq_Person
Büro | 0 | 0 | 0 | 0 | t CO2-eq/Person | [6 empty] | Treibhauspotential_CO2BueroPerson_Erdgas_tCO2eq_Person | Treibhauspotential_CO2BueroPerson_FW_tCO2eq_Person | Treibhauspotential_CO2BueroPerson_WPohneDSM_tCO2eq_Person | Treibhauspotential_CO2BueroPerson_WPmitDSM_tCO2eq_Person |  |  |  |  | Treibhauspotential | CO2BueroPerson | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | tCO2eq_Person
Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | t CO2-eq/Person | [6 empty] | Treibhauspotential_CO2AusbildungPerson_Erdgas_tCO2eq_Person | Treibhauspotential_CO2AusbildungPerson_FW_tCO2eq_Person | Treibhauspotential_CO2AusbildungPerson_WPohneDSM_tCO2eq_Person | Treibhauspotential_CO2AusbildungPerson_WPmitDSM_tCO2eq_Person |  |  |  |  | Treibhauspotential | CO2AusbildungPerson | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | tCO2eq_Person
Handel | 0.58111 | 0.41383 | 0.43792 | 0.40788 | t CO2-eq/Person | [6 empty] | Treibhauspotential_CO2HandelPerson_Erdgas_tCO2eq_Person | Treibhauspotential_CO2HandelPerson_FW_tCO2eq_Person | Treibhauspotential_CO2HandelPerson_WPohneDSM_tCO2eq_Person | Treibhauspotential_CO2HandelPerson_WPmitDSM_tCO2eq_Person |  |  |  |  | Treibhauspotential | CO2HandelPerson | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | tCO2eq_Person
Übergabe LCC |  |  | Bezugsfläche | 20733.6 | 20733.6 | [5 empty] | UebergabeLCC
|  |  |  | Referenz | Optimiert
|  |  |  | kWh/m²a | kWh/m²a
Fernwärme |  |  |  | 33.0578 | 0
Kälte |  |  |  | 0 | 0
PV WP Strom |  |  |  | 0 | 8.5421
PV Betriebsstrom |  |  |  | 0 | 11.1693
Windkraft WP Strom |  |  |  | 0 | 4.6942
Windkraft Betriebsstrom |  |  |  | 0 | 2.7549
Netzstrom WP Strom |  |  |  | 4.6178 | 8.0609
Netzstrom Betriebsstrom |  |  |  | 21.3057 | 10.8269
PV Überschuss ins Netz |  |  |  | 0 | 0.83536
Wärme |  |  |  | 33.0578 | 0
Kälte |  |  |  | 0 | 0
Strom Bedarf |  |  |  | 25.9235 | 46.0483 | 42.5723
Strom Überschuss |  |  |  | 0 | 0.83536
Strom Bedarf WP, HKLS |  |  |  | 4.6178 | 21.2972
Strom Bedarf Betriebsstrom |  |  |  | 21.3057 | 24.7511
Leistungen |  |  |  | W/m² | W/m²
Zähler Gebäudetechnik zentral | HKLS, WP |  | Heizen | 0 | 8.4211
|  |  | WW | 3.1111 | 3.1111
|  | Auslegung Heizen | Kühlen | 5 | 10.5263
|  |  | Summe elektrisch | 3.1111 | 11.5322 | Checken
|  |  | Hilfsstrom Pumpen | 0.23064 | 0.23064
|  |  | Lüfter | 1.4027 | 1.4027 | anpassen
|  |  | Server zentral gekühlt | 4 | 2 |  | nochanpassen
|  |  | Allgmeinstrom sonstig (Aufzug, Regelung, etc,) | 2 | 2 |  | Vollaststunden
|  | Gesamt thermisch |  | 0 | 0
|  | Gesamt elektrisch |  | 10.7445 | 17.1655
Zähler Betriebsstrom dezentral | Betriebsstrom |  | Beleuchtung | 20 | 10 | aus PHPP ergänzen | 1500
|  |  | Arbeitshilfen | 10 | 5 | aus PHPP ergänzen | 1500
|  |  | Teeküchen etc. | 5 | 2 | aus PHPP ergänzen | 500
|  |  |  | 35 | 17 |  |  | 24.7511 | 16.5007
|  |  | Server dezentral gekühlt | 4 | 2.8571 | PHPP
|  |  | Gesamt elektrisch | 39 | 19.8571
Einzähler für alle |  |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 24.8722 | 18.5113
ges
[5 empty] | Ref | opt | Ref | opt
9.2064 | 11.5343 | 16.5148 | 22.7028 | 30.2639 | 25.9235 | 46.0483 |  |  | PV Strom nicht mitzählen
4.3386 | 6.6698 | 9.3218 | 13.1699 | 13.3914 | 24.8722 | 18.5113
Note on G74: Manfred Schindler: Hier ohne Wirkungsgrade für Entladung oder Beladung
Note on G90: Manfred Schindler: Hier ohne Wirkungsgrade für Entladung oder Beladung