## Tabelle1
Abkürzungen:
Nutzenergiebedarf | NEB
Endenergiebedarf | EEB
Endenergiedeckung | EED
Energiekennzahl | EKZ
Primärenergie | PE
Plusenergiequartier ZQ1 Ansatz | PEQ
Treibhauspotential | THP
[11 empty] | BEREICHNAMEN | ab hier ZELLENNAMEN
Nutzenergiebedarf/Wärmebilanzen [kWh/m²NGFa] | Konventionell (Erdgas/Fernwärme/WP ohne DSM) |  |  | WP mit DSM | [6 empty] | Nutzenergiebedarf_Varianten | [8 empty] | Zuordnung | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Einheit
Transmissionswärmeverluste Winter (Okt-Apr) | -34.4947 |  |  | -36.1321 | Verbundene Zellen zulässig oder eher in jeder Zelle selben Wert? | [6 empty] | Ergebnis_NEB_Transmissionswaermeverluste_Konventionell_kWh_m2NGFa | Ergebnis_NEB_Transmissionswaermeverluste_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Ergebnis | NEB | Transmissionswaermeverluste | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Lüftungswärmeverluste Winter (Okt-Apr) | -12.5254 |  |  | -13.0882 | [7 empty] | Ergebnis_NEB_Lueftungswaermeverluste_Konventionell_kWh_m2NGFa | Ergebnis_NEB_Lueftungswaermeverluste_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Ergebnis | NEB | Lueftungswaermeverluste | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Solare Gewinne Winter (Okt-Apr) | 19.2361 |  |  | 19.2361 | [7 empty] | Ergebnis_NEB_SolareGewinneWinter_Konventionell_kWh_m2NGFa | Ergebnis_NEB_SolareGewinneWinter_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Ergebnis | NEB | SolareGewinneWinter | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Innere Wärmen Winter (Okt-Apr) | 17.8073 |  |  | 17.8073 | [7 empty] | Ergebnis_NEB_InnereWaermenWinter _Konventionell_kWh_m2NGFa | Ergebnis_NEB_InnereWaermenWinter _WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Ergebnis | NEB | InnereWaermenWinter | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Heizwärmebedarf (Okt-Apr) | 9.8752 |  |  | 12.09 | [7 empty] | Ergebnis_NEB_Heizwaermebedarf_Konventionell_kWh_m2NGFa | Ergebnis_NEB_Heizwaermebedarf_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Ergebnis | NEB | Heizwaermebedarf | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Transmissionswärmeverluste Sommer (Mai-Sept) | -9.9386 |  |  | -9.6667 | [7 empty] | Ergebnis_NEB_TransmissionswaermeverlusteSommer_Konventionell_kWh_m2NGFa | Ergebnis_NEB_TransmissionswaermeverlusteSommer_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Ergebnis | NEB | TransmissionswaermeverlusteSommer | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Lüftungswärmeverluste Sommer (Mai-Sept) | -9.6238 |  |  | -9.3213 | [7 empty] | Ergebnis_NEB_LueftungswaermeverlusteSommer_Konventionell_kWh_m2NGFa | Ergebnis_NEB_LueftungswaermeverlusteSommer_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Ergebnis | NEB | LueftungswaermeverlusteSommer | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Solare Gewinne Sommer (Mai-Sept) | 27.2019 |  |  | 27.2019 | [7 empty] | Ergebnis_NEB_SolareGewinneSommer_Konventionell_kWh_m2NGFa | Ergebnis_NEB_SolareGewinneSommer_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Ergebnis | NEB | SolareGewinneSommer | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Innere Wärmen Sommer (Mai-Sept) | 23.3502 |  |  | 23.3502 | [7 empty] | Ergebnis_NEB_InnereWaermenSommer_Konventionell_kWh_m2NGFa | Ergebnis_NEB_InnereWaermenSommer_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Ergebnis | NEB | InnereWaermenSommer | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Kühlbedarf (Mai-Sept) | 30.8901 |  |  | 31.4913 | [7 empty] | Ergebnis_NEB_Kuehlbedarf_Konventionell_kWh_m2NGFa | Ergebnis_NEB_Kuehlbedarf_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Ergebnis | NEB | Kuehlbedarf | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Warmwasserwärmebedarf | 15.7258 |  |  | 15.7258 | [7 empty] | Ergebnis_NEB_Warmwasserwaermebedarf_Konventionell_kWh_m2NGFa | Ergebnis_NEB_Warmwasserwaermebedarf_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | [6 empty] | Ergebnis | NEB | Warmwasserwaermebedarf | Konventionell | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
DÜRFEN SOLCHE ZWISCHERÄUME SEIN ODER IST DAS NICHT MIT PYTHON KOMPATIBEL?
Endenergiebedarf [kWh/m²NGFa] | Erdgas | Fernwärme | WP ohne DSM | WP mit DSM | [6 empty] | Endenergiebedarf_Varianten | [9 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
Heizen ohne Hilfsstrom | 10.942 | 10.942 | 1.8711 | 2.2907 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_HeizenohneHilfsstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HeizenohneHilfsstrom_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HeizenohneHilfsstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HeizenohneHilfsstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | HeizenohneHilfsstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Kühlen ohne Hilfsstrom | 12.3561 | 12.3561 | 5.8529 | 5.9668 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_KuehlenohneHilfsstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_KuehlenohneHilfsstrom_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_KuehlenohneHilfsstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_KuehlenohneHilfsstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | KuehlenohneHilfsstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
WW ohne Hilfsstrom | 22.1175 | 22.1175 | 8.2295 | 8.1915 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_WWohneHilfsstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WWohneHilfsstrom_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WWohneHilfsstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WWohneHilfsstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | WWohneHilfsstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
WW E-Stab | 0 | 0 | 0 | 0.091557 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_WWeStab_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WWeStab_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WWeStab_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | WWeStab | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Hilfsstrom Heizen | 0.2079 | 0.2079 | 0.2079 | 0.25453 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_HilfsstromHeizen_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HilfsstromHeizen_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HilfsstromHeizen_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HilfsstromHeizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | HilfsstromHeizen | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Hilfsstrom Kühlen | 0.65032 | 0.65032 | 0.65032 | 0.66298 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_HilfsstromKuehlen_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HilfsstromKuehlen_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HilfsstromKuehlen_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HilfsstromKuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | HilfsstromKuehlen | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Hilfsstrom WW | 0.1751 | 0.1751 | 0.52529 | 0.52286 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_HilfsstromWW_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HilfsstromWW_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HilfsstromWW_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HilfsstromWW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | HilfsstromWW | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Summe Hilfsstrom ohne Lüftung | 1.0333 | 1.0333 | 1.3835 | 1.4404 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_SummeHilfsstromohneLueftung_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeHilfsstromohneLueftung_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeHilfsstromohneLueftung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeHilfsstromohneLueftung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | SummeHilfsstromohneLueftung | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Hilfsstrom Lüften | 4.123 | 4.123 | 4.123 | 4.123 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_HilfsstromLueften_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HilfsstromLueften_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HilfsstromLueften_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_HilfsstromLueften_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | HilfsstromLueften | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Summe Haustechnik thermisch | 33.0595 | 33.0595 | 0 | 0 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_SummeHaustechnikthermisch_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeHaustechnikthermisch_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeHaustechnikthermisch_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeHaustechnikthermisch_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | SummeHaustechnikthermisch | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Summe Haustechnik elektrisch | 17.5123 | 17.5123 | 21.46 | 22.1039 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_SummeHaustechnikelektrisch_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeHaustechnikelektrisch_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeHaustechnikelektrisch_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeHaustechnikelektrisch_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | SummeHaustechnikelektrisch | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Summe Haustechnik | 50.5718 | 50.5718 | 21.46 | 22.1039 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_SummeHaustechnik_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeHaustechnik_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeHaustechnik_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeHaustechnik_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | SummeHaustechnik | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Allgmeinstrom | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_Allgmeinstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Allgmeinstrom_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Allgmeinstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Allgmeinstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | Allgmeinstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Beleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_Beleuchtung_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Beleuchtung_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Beleuchtung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Beleuchtung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | Beleuchtung | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Haushaltsstrom | 20.8919 | 20.8919 | 20.8919 | 20.8919 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_Haushaltsstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Haushaltsstrom_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Haushaltsstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Haushaltsstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | Haushaltsstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Gebäudetechnikstrom inkl. Allgemeinstrom | 19.2643 | 19.2643 | 23.212 | 23.8559 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_GebaeudetechnikstrominklAllgemeinstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_GebaeudetechnikstrominklAllgemeinstrom_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_GebaeudetechnikstrominklAllgemeinstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_GebaeudetechnikstrominklAllgemeinstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | GebaeudetechnikstrominklAllgemeinstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Nutzerstrom inkl. Beleuchtung | 20.8919 | 20.8919 | 20.8919 | 20.8919 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_NutzerstrominklBeleuchtung_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_NutzerstrominklBeleuchtung_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_NutzerstrominklBeleuchtung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_NutzerstrominklBeleuchtung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | NutzerstrominklBeleuchtung | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Elektrische Energie ohne ecars gesamt | 40.1562 | 40.1562 | 44.1038 | 44.7478 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_ElektrischeEnergieohneecarsgesamt_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_ElektrischeEnergieohneecarsgesamt_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_ElektrischeEnergieohneecarsgesamt_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_ElektrischeEnergieohneecarsgesamt_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | ElektrischeEnergieohneecarsgesamt | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
e-cars | 0 | 0 | 3.1623 | 3.476 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_ecars_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_ecars_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_ecars_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_ecars_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | ecars | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
fossil-cars | [11 empty] | Ergebnis_EEB_fossilcars_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_fossilcars_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_fossilcars_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_fossilcars_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | fossilcars | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Elektrische Energie mit ecars gesamt | 40.1562 | 40.1562 | 47.2662 | 48.2238 | [7 empty] | Ergebnis_EEB_ElektrischeEnergiemitecarsgesamt_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_ElektrischeEnergiemitecarsgesamt_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_ElektrischeEnergiemitecarsgesamt_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_ElektrischeEnergiemitecarsgesamt_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EEB | ElektrischeEnergiemitecarsgesamt | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Endenergiedeckung und Überschüsse [kWh/m²NGFa] | Erdgas | Fernwärme | WP ohne DSM | WP mit DSM | [6 empty] | Endenergiedeckung_Varianten | [9 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
Erdgas | 33.0578 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Ergebnis_EED_Erdgas_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Erdgas_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Erdgas_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Erdgas_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | Erdgas | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Fernwärme | 0 | 33.0578 | 0 | 0 | [7 empty] | Ergebnis_EED_FW_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_FW_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_FW_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_FW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | FW | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV Direktdeckung | 17.4001 | 17.4001 | 17.9548 | 14.7328 | [7 empty] | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | PVDirektdeckung | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV Überdeckung (ohne E-Batterie) | 0 | 0 | 0 | 4.9785 | [7 empty] | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | PVUeberdeckungohneBatterie | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV | 17.4001 | 17.4001 | 17.9548 | 19.7114 | [7 empty] | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | PVGesamtohneBatterie | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie PV | 0 | 0 | 0 | 0.47608 | [7 empty] | Ergebnis_EED_BatteriePV_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | BatteriePV | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie Windkraft | 0 | 0 | 0 | 1.7045 | [7 empty] | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | BatterieWindkraft | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie | 0 | 0 | 0 | 2.1806 | [7 empty] | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | BatterieGesamt | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Windkraft Direkt- und Überdeckung (ohne E-Batterie) | 0 | 0 | 0 | 7.449 | [7 empty] | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | WindkraftgesamtohneBatterie | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Netzstrom | 25.9235 | 25.9235 | 29.3164 | 18.8879 | [7 empty] | Ergebnis_EED_Netzstrom_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | Netzstrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Abwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Ergebnis_EED_Abwaerme_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | Abwaerme | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Endenergiebedarf gesamt | 76.3813 | 76.3813 | 47.2712 | 48.2288 | [7 empty] | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | EndenergiebedarfGesamt | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV-Produktion | 21.135 |  |  |  | Verbundene Zellen zulässig oder eher in jeder Zelle selben Wert? | [6 empty] | Ergebnis_EED_PVProduktion_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVProduktion_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVProduktion_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVProduktion_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | PVProduktion | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV-Überschüsse | 3.7349 | 3.7349 | 3.1802 | 0.83536 | [7 empty] | Ergebnis_EED_PVUeberschuss_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberschuss_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberschuss_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberschuss_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | EED | PVUeberschuss | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Energiekennzahlen | Erdgas | Fernwärme | WP ohne DSM | WP mit DSM | [6 empty] | Energiekennzahlen_Varianten | [9 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
Energieautonomie |  |  | 44.71% | 63.63% | [7 empty] | Ergebnis_EKZ_Energieautonomie_Erdgas_ | Ergebnis_EKZ_Energieautonomie_FW_ | Ergebnis_EKZ_Energieautonomie_WPohneDSM_ | Ergebnis_EKZ_Energieautonomie_WPmitDSM_ |  |  |  |  | Ergebnis | EKZ | Energieautonomie | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Eigenverbrauchsanteil | 82.33% | 82.33% | 84.95% | 96.05% | [7 empty] | Ergebnis_EKZ_Eigenverbrauchsanteil_Erdgas_ | Ergebnis_EKZ_Eigenverbrauchsanteil_FW_ | Ergebnis_EKZ_Eigenverbrauchsanteil_WPohneDSM_ | Ergebnis_EKZ_Eigenverbrauchsanteil_WPmitDSM_ |  |  |  |  | Ergebnis | EKZ | Eigenverbrauchsanteil | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Energieautarkie |  |  | 37.98% | 61.9% | [7 empty] | Ergebnis_EKZ_Energieautarkie_Erdgas_ | Ergebnis_EKZ_Energieautarkie_FW_ | Ergebnis_EKZ_Energieautarkie_WPohneDSM_ | Ergebnis_EKZ_Energieautarkie_WPmitDSM_ |  |  |  |  | Ergebnis | EKZ | Energieautarkie | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Nutzenergiebedarf und Endenergiebedarf und -deckung nach Nutzung [kWh/m²NGFa] | Haushalts- strom | Heizen | Kühlen | Warmwasser (WP Strom) | WW E-Stab | e-Speicher Beladung | E-Car Ladung | Summe | Summe ohne e-Speicher
Endenergiebedarf | [9 empty] | Umgang mit Zweit-Überschriften? Evtl. diese Tabelle in 2 Tabellen teilen (Nutzenergiebedarf und Endenergiebedarf). So fälle Zweitüberschrift weg | [10 empty] | Zuordnung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Variante | Einheit
WP ohne DSM | 26.7719 | 2.079 | 6.5032 | 8.7548 | 0 | 0 | 3.1623 | 47.2712 | 47.2712 |  |  | Ergebnis_EEB_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EEB | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
WP mit DSM | 26.7719 | 2.5453 | 6.6298 | 8.7144 | 0.091557 | 2.6944 | 3.476 | 48.2288 | 48.2288 |  |  | Ergebnis_EEB_HHSB_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Heizen_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Kuehlen_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WW_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WWeStab_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_eSpeicherBeladung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_ECarLadung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeohneESpeicher_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EEB | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPohneDSM | kWh_m2NGFa
Deckung Endenergie | [20 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Variante | Einheit
PV Direktdeckung | 11.1693 | 0 | 2.1648 | 1.2911 | 0 | 0 | 0.1077 | 14.7328 | 14.7328 |  |  | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | PVDirektdeckung | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV Überdeckung (ohne e-Batterie) | 0 | 0.28097 | 2.8761 | 0.97846 | 0 | 0.58825 | 0.84299 | 5.5668 | 4.9785 |  |  | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | PVUeberdeckungohneBatterie | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV | 11.1693 | 0.28097 | 5.0409 | 2.2695 | 0 | 0.58825 | 0.95068 | 20.2996 | 19.7114 |  |  | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | PVGesamtohneBatterie | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie PV | 0.43395 | 0 | 0 | 0.042125 | 0 | 0 | 0 | 0.47608 | 0.47608 |  |  | Ergebnis_EED_BatteriePV_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | BatteriePV | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie Windkraft | 1.5869 | 0 | 0.029899 | 0.08772 | 0 | 0 | 0 | 1.7045 | 1.7045 |  |  | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | BatterieWindkraft | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie | 2.0208 | 0 | 0.029899 | 0.12984 | 0 | 0 | 0 | 2.1806 | 2.1806 |  |  | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | BatterieGesamt | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Windkraft Direkt- und Überdeckung (ohne E-Batterie) | 2.7549 | 1.3713 | 0.13885 | 1.6527 | 0.091557 | 2.1061 | 1.4397 | 9.5551 | 7.449 |  |  | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | WindkraftgesamtohneBatterie | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Netzstrom | 10.8269 | 0.89298 | 1.4201 | 4.6623 | 0 | 0 | 1.0856 | 18.8879 | 18.8879 |  |  | Ergebnis_EED_Netzstrom_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | Netzstrom | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Abwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ergebnis_EED_Abwaerme_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | Abwaerme | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Summe | 26.7719 | 2.5453 | 6.6298 | 8.7144 | 0.091557 | 2.6944 | 3.476 | 48.2288 | 48.2288 |  |  | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | EndenergiebedarfGesamt | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Endenergiebedarf | Haushalts- strom | Heizen | Kühlen | Warmwasser (WP Strom) | WW E-Stab | e-Speicher Beladung | E-Car Ladung | Summe | Summe ohne e-Speicher |  | Endenergiebedarf_Varianten_Nutzungen | [9 empty] | Zuordnung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Variante | Einheit
WP ohne DSM | 26.7719 | 2.079 | 6.5032 | 8.7548 | 0 | 0 | 3.1623 | 47.2712 | 47.2712 |  |  | Ergebnis_EEB_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EEB | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
WP mit DSM | 26.7719 | 2.5453 | 6.6298 | 8.7144 | 0.091557 | 2.6944 | 3.476 | 48.2288 | 48.2288 |  |  | Ergebnis_EEB_HHSB_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Heizen_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_Kuehlen_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WW_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_WWeStab_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_eSpeicherBeladung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_ECarLadung_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EEB_SummeohneESpeicher_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EEB | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPohneDSM | kWh_m2NGFa
Deckung Endenergie | Haushalts- strom | Heizen | Kühlen | Warmwasser (WP Strom) | WW E-Stab | e-Speicher Beladung | E-Car Ladung | Summe | Summe ohne e-Speicher |  | Endenergiedeckung_Varianten_Nutzungen | [9 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Nutzung | Variante | Einheit
PV Direktdeckung | 11.1693 | 0 | 2.1648 | 1.2911 | 0 | 0 | 0.1077 | 14.7328 | 14.7328 |  |  | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVDirektdeckung_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | PVDirektdeckung | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV Überdeckung (ohne e-Batterie) | 0 | 0.28097 | 2.8761 | 0.97846 | 0 | 0.58825 | 0.84299 | 5.5668 | 4.9785 |  |  | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVUeberdeckungohneBatterie_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | PVUeberdeckungohneBatterie | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PV | 11.1693 | 0.28097 | 5.0409 | 2.2695 | 0 | 0.58825 | 0.95068 | 20.2996 | 19.7114 |  |  | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_PVGesamtohneBatterie_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | PVGesamtohneBatterie | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie PV | 0.43395 | 0 | 0 | 0.042125 | 0 | 0 | 0 | 0.47608 | 0.47608 |  |  | Ergebnis_EED_BatteriePV_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatteriePV_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | BatteriePV | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie Windkraft | 1.5869 | 0 | 0.029899 | 0.08772 | 0 | 0 | 0 | 1.7045 | 1.7045 |  |  | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieWindkraft_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | BatterieWindkraft | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
E-Batterie | 2.0208 | 0 | 0.029899 | 0.12984 | 0 | 0 | 0 | 2.1806 | 2.1806 |  |  | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_BatterieGesamt_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | BatterieGesamt | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Windkraft Direkt- und Überdeckung (ohne E-Batterie) | 2.7549 | 1.3713 | 0.13885 | 1.6527 | 0.091557 | 2.1061 | 1.4397 | 9.5551 | 7.449 |  |  | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_WindkraftgesamtohneBatterie_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | WindkraftgesamtohneBatterie | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Netzstrom | 10.8269 | 0.89298 | 1.4201 | 4.6623 | 0 | 0 | 1.0856 | 18.8879 | 18.8879 |  |  | Ergebnis_EED_Netzstrom_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Netzstrom_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | Netzstrom | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Abwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ergebnis_EED_Abwaerme_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_Abwaerme_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | Abwaerme | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Summe | 26.7719 | 2.5453 | 6.6298 | 8.7144 | 0.091557 | 2.6944 | 3.476 | 48.2288 | 48.2288 |  |  | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_HHSB_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_Heizen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_Kuehlen_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_WW_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_WWeStab_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_eSpeicherBeladung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_ECarLadung_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_EED_EndenergiebedarfGesamt_SummeohneESpeicher_WPmitDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis | EED | EndenergiebedarfGesamt | HHSB | Heizen | Kuehlen | WW | WWeStab | eSpeicherBeladung | ECarLadung | SummeohneESpeicher | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Primärenergie, Plusenergie (ZQ) | Erdgas | Fernwärme | WP ohne DSM | WP mit DSM | [6 empty] | PrimärenergiePlusenergie_Varianten | [9 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
Primärenergiebedarf | -82.25 | -56.7941 | -51.89 | -33.4316 | kWh/m²NGFa | [6 empty] | Ergebnis_PE_Bedarf_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PE_Bedarf_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PE_Bedarf_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PE_Bedarf_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | PE | Bedarf | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Primärenergieexport | 6.6107 | 6.6107 | 5.6289 | 1.4786 | kWh/m²NGFa | [6 empty] | Ergebnis_PE_Export_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PE_Export_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PE_Export_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PE_Export_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | PE | Export | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Primärenergiesaldo ohne Dichteausgleich | -75.6393 | -50.1835 | -46.2611 | -31.953 | kWh/m²NGFa | [6 empty] | Ergebnis_PE_SaldoohneDichteausgleich_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PE_SaldoohneDichteausgleich_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PE_SaldoohneDichteausgleich_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PE_SaldoohneDichteausgleich_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | PE | SaldoohneDichteausgleich | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Primärenergiesaldo mit Dichteausgleich |  |  |  | -5.8634 | kWh/m²NGFa | [6 empty] | Ergebnis_PE_SaldomitDichteausgleich_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PE_SaldomitDichteausgleich_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PE_SaldomitDichteausgleich_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PE_SaldomitDichteausgleich_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | PE | SaldomitDichteausgleich | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PEQ Zukunftsquartiere | [20 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
GFZ | 3.291 |  |  |  | - | [6 empty] | Ergebnis_PEQ_GFZ_Erdgas_ | Ergebnis_PEQ_GFZ_FW_ | Ergebnis_PEQ_GFZ_WPohneDSM_ | Ergebnis_PEQ_GFZ_WPmitDSM_ |  |  |  |  | Ergebnis | PEQ | GFZ | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
PE-Faktor Strom | 1.63 |  |  |  | - | [6 empty] | Ergebnis_PEQ_PEFaktorStrom_Erdgas_ | Ergebnis_PEQ_PEFaktorStrom_FW_ | Ergebnis_PEQ_PEFaktorStrom_WPohneDSM_ | Ergebnis_PEQ_PEFaktorStrom_WPmitDSM_ |  |  |  |  | Ergebnis | PEQ | PEFaktorStrom | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Skalierungsfaktor | 37 |  |  |  | - | [6 empty] | Ergebnis_PEQ_Skalierungsfaktor_Erdgas_ | Ergebnis_PEQ_Skalierungsfaktor_FW_ | Ergebnis_PEQ_Skalierungsfaktor_WPohneDSM_ | Ergebnis_PEQ_Skalierungsfaktor_WPmitDSM_ |  |  |  |  | Ergebnis | PEQ | Skalierungsfaktor | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Primärenergiebedarf | 0.085 |  |  |  | - | [6 empty] | Ergebnis_PEQ_PEB_Erdgas_ | Ergebnis_PEQ_PEB_FW_ | Ergebnis_PEQ_PEB_WPohneDSM_ | Ergebnis_PEQ_PEB_WPmitDSM_ |  |  |  |  | Ergebnis | PEQ | PEB | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Erneuerbare Erzeugung | 9.2 |  |  |  | - | [6 empty] | Ergebnis_PEQ_ErneuerbareErzeugung_Erdgas_ | Ergebnis_PEQ_ErneuerbareErzeugung_FW_ | Ergebnis_PEQ_ErneuerbareErzeugung_WPohneDSM_ | Ergebnis_PEQ_ErneuerbareErzeugung_WPmitDSM_ |  |  |  |  | Ergebnis | PEQ | ErneuerbareErzeugung | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM
Primärenergiebedarf minimal erzielbar (SoA) | 62.5 |  |  |  | kWh/m²NGFa | [6 empty] | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiebedarfMin_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiebedarfMin_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiebedarfMin_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiebedarfMin_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | PEQ | PrimaerenergiebedarfMin | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
Primärenergiesaldo ohne Dichteausgleich | -84.0436 | -55.7594 | -51.4013 | -35.5033 | kWh/m²NGFa | [6 empty] | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoohneDichteausgleich_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoohneDichteausgleich_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoohneDichteausgleich_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoohneDichteausgleich_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | PEQ | PrimaerenergiesaldoohneDichteausgleich | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PE-Saldo Ziel NGF | -29.6399 |  |  |  | kWh/m²NGFa | [6 empty] | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoZiel_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoZiel_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoZiel_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoZiel_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | PEQ | PrimaerenergiesaldoZiel | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PE-Anforderung erreicht? Werte inkl. Dichtebonus | -54.4037 | -26.1195 | -21.7614 | -5.8634 | ja wenn >= 0 | [6 empty] | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoDelta_Erdgas_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoDelta_FW_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoDelta_WPohneDSM_kWh_m2NGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoDelta_WPmitDSM_kWh_m2NGFa |  |  |  |  | Ergebnis | PEQ | PrimaerenergiesaldoDelta | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2NGFa
PE-Saldo Ziel BGF default (NGF/BGF=0,8) | -23.7119 |  |  |  | kWh/m²BGFa | [6 empty] | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFdefault_Erdgas_kWh_m2BGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFdefault_FW_kWh_m2BGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFdefault_WPohneDSM_kWh_m2BGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFdefault_WPmitDSM_kWh_m2BGFa |  |  |  |  | Ergebnis | PEQ | PrimaerenergiesaldoZielBGFdefault | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2BGFa
PE-Saldo Ziel BGF real | -26.6759 |  |  |  | kWh/m²BGFa | [6 empty] | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFreal_Erdgas_kWh_m2BGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFreal_FW_kWh_m2BGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFreal_WPohneDSM_kWh_m2BGFa | Ergebnis_PEQ_PrimaerenergiesaldoZielBGFreal_WPmitDSM_kWh_m2BGFa |  |  |  |  | Ergebnis | PEQ | PrimaerenergiesaldoZielBGFreal | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kWh_m2BGFa
Treibhauspotential [kg CO2-eq/m²NGFa] | Erdgas | Fernwärme | WP ohne DSM | WP mit DSM | [6 empty] | Treibhauspotential_Varianten | [9 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
CO2 Baulich | -1.85 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | kg CO2-eq/m²NGF | [6 empty] | Ergebnis_THP_CO2Baulich_Erdgas_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_CO2Baulich_FW_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_CO2Baulich_WPohneDSM_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_CO2Baulich_WPmitDSM_kgCO2eq_m2NGF |  |  |  |  | Ergebnis | THP | CO2Baulich | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kgCO2eq_m2NGF
CO2 Haustechnik | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | kg CO2-eq/m²NGF | [6 empty] | Ergebnis_THP_CO2Haustechnik_Erdgas_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_CO2Haustechnik_FW_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_CO2Haustechnik_WPohneDSM_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_CO2Haustechnik_WPmitDSM_kgCO2eq_m2NGF |  |  |  |  | Ergebnis | THP | CO2Haustechnik | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kgCO2eq_m2NGF
CO2 Mobilität | 15.192 | 15.192 | 15.192 | 15.192 | kg CO2-eq/m²NGF | [6 empty] | Ergebnis_THP_CO2Mobilität_Erdgas_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_CO2Mobilität_FW_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_CO2Mobilität_WPohneDSM_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_CO2Mobilität_WPmitDSM_kgCO2eq_m2NGF |  |  |  |  | Ergebnis | THP | CO2Mobilität | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kgCO2eq_m2NGF
CO2 Betrieb | 13.3458 | 4.9817 | 6.1863 | 4.6842 | kg CO2-eq/m²NGF | [6 empty] | Ergebnis_THP_CO2Betrieb_Erdgas_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_CO2Betrieb_FW_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_CO2Betrieb_WPohneDSM_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_CO2Betrieb_WPmitDSM_kgCO2eq_m2NGF |  |  |  |  | Ergebnis | THP | CO2Betrieb | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kgCO2eq_m2NGF
Summe | 29.1978 | 20.8338 | 22.0383 | 20.5362 | kg CO2-eq/m²NGF | [6 empty] | Ergebnis_THP_Gesamt_Erdgas_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_Gesamt_FW_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_Gesamt_WPohneDSM_kgCO2eq_m2NGF | Ergebnis_THP_Gesamt_WPmitDSM_kgCO2eq_m2NGF |  |  |  |  | Ergebnis | THP | Gesamt | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | kgCO2eq_m2NGF
[21 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
Wohnen | 1.026 | 0.72319 | 0.7668 | 0.71242 | t CO2-eq/Person | [6 empty] | Ergebnis_THP_CO2WohnenPerson_Erdgas_tCO2eq_Person | Ergebnis_THP_CO2WohnenPerson_FW_tCO2eq_Person | Ergebnis_THP_CO2WohnenPerson_WPohneDSM_tCO2eq_Person | Ergebnis_THP_CO2WohnenPerson_WPmitDSM_tCO2eq_Person |  |  |  |  | Ergebnis | THP | CO2WohnenPerson | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | tCO2eq_Person
Büro | 0 | 0 | 0 | 0 | t CO2-eq/Person | [6 empty] | Ergebnis_THP_CO2BueroPerson_Erdgas_tCO2eq_Person | Ergebnis_THP_CO2BueroPerson_FW_tCO2eq_Person | Ergebnis_THP_CO2BueroPerson_WPohneDSM_tCO2eq_Person | Ergebnis_THP_CO2BueroPerson_WPmitDSM_tCO2eq_Person |  |  |  |  | Ergebnis | THP | CO2BueroPerson | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | tCO2eq_Person
Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | t CO2-eq/Person | [6 empty] | Ergebnis_THP_CO2AusbildungPerson_Erdgas_tCO2eq_Person | Ergebnis_THP_CO2AusbildungPerson_FW_tCO2eq_Person | Ergebnis_THP_CO2AusbildungPerson_WPohneDSM_tCO2eq_Person | Ergebnis_THP_CO2AusbildungPerson_WPmitDSM_tCO2eq_Person |  |  |  |  | Ergebnis | THP | CO2AusbildungPerson | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | tCO2eq_Person
Handel | 0.58111 | 0.41383 | 0.43792 | 0.40788 | t CO2-eq/Person | [6 empty] | Ergebnis_THP_CO2HandelPerson_Erdgas_tCO2eq_Person | Ergebnis_THP_CO2HandelPerson_FW_tCO2eq_Person | Ergebnis_THP_CO2HandelPerson_WPohneDSM_tCO2eq_Person | Ergebnis_THP_CO2HandelPerson_WPmitDSM_tCO2eq_Person |  |  |  |  | Ergebnis | THP | CO2HandelPerson | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | tCO2eq_Person
Leistungsbedarf [W/m²NGF]
Bedarfsleistungen | [20 empty] | Zuordnung | Bedarf/Deckung/CO2/… | Variante | Variante | Variante | Variante | Einheit
Heizleistung (thermisch) |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | HeizenNEmax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
Heizleistung (elektrisch) |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | HeizenEEmax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
Kühlleistung (thermisch) |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | KuehlenNEmax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
Heizleistung (elektrisch) |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | KuehlenEEmax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
Warmwasser thermisch (exkl. Heizpatrone) |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | WWNEmax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
Warmwasser elektrisch (inkl. Heizpatrone) |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | WWEEePatronemax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
E-Cars |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | WWEEwpmax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
Batterie (Laden) |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | eCarsmax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
WW Heizpatrone |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | BatterieLadenmax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
Deckungsleistungen
Deckung durch PV |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | DeckungPVmax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
Deckung durch Batterie (Entladen) |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | DeckungBatteriemax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
Deckung durch Netzdienlichkeit |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | DeckungNetzdienlichkeitmax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
Deckung durch konv. Netzstrom |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | DeckungNetzkonvmax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
Deckung durch Netzstrom gesamt (konv.+Netzdienlichkeit) |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung |  | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
PV-Produktion |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | PVProduktionmax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
PV-Überschuss |  |  |  |  | W/m²NGFa | [14 empty] | Ergebnis | Leistung | PVUeberschussmax | Erdgas | FW | WPohneDSM | WPmitDSM | W_m2NGF
Übergabe LCC |  |  | Bezugsfläche | 20733.6 | 20733.6 | [5 empty] | UebergabeLCC
|  |  |  | Referenz | Optimiert
|  |  |  | kWh/m²a | kWh/m²a
Fernwärme |  |  |  | 33.0578 | 0
Kälte |  |  |  | 0 | 0
PV WP Strom |  |  |  | 0 | 8.5421
PV Betriebsstrom |  |  |  | 0 | 11.1693
Windkraft WP Strom |  |  |  | 0 | 4.6942
Windkraft Betriebsstrom |  |  |  | 0 | 2.7549
Netzstrom WP Strom |  |  |  | 4.6178 | 8.0609
Netzstrom Betriebsstrom |  |  |  | 21.3057 | 10.8269
PV Überschuss ins Netz |  |  |  | 0 | 0.83536
Wärme |  |  |  | 33.0578 | 0
Kälte |  |  |  | 0 | 0
Strom Bedarf |  |  |  | 25.9235 | 46.0483 | 42.5723
Strom Überschuss |  |  |  | 0 | 0.83536
Strom Bedarf WP, HKLS |  |  |  | 4.6178 | 21.2972
Strom Bedarf Betriebsstrom |  |  |  | 21.3057 | 24.7511
Leistungen |  |  |  | W/m² | W/m²
Zähler Gebäudetechnik zentral | HKLS, WP |  | Heizen | 0 | 8.4211
|  |  | WW | 3.1111 | 3.1111
|  | Auslegung Heizen | Kühlen | 5 | 10.5263
|  |  | Summe elektrisch | 3.1111 | 11.5322 | Checken
|  |  | Hilfsstrom Pumpen | 0.23064 | 0.23064
|  |  | Lüfter | 1.4027 | 1.4027 | anpassen
|  |  | Server zentral gekühlt | 4 | 2 |  | nochanpassen
|  |  | Allgmeinstrom sonstig (Aufzug, Regelung, etc,) | 2 | 2 |  | Vollaststunden
|  | Gesamt thermisch |  | 0 | 0
|  | Gesamt elektrisch |  | 10.7445 | 17.1655
Zähler Betriebsstrom dezentral | Betriebsstrom |  | Beleuchtung | 20 | 10 | aus PHPP ergänzen | 1500
|  |  | Arbeitshilfen | 10 | 5 | aus PHPP ergänzen | 1500
|  |  | Teeküchen etc. | 5 | 2 | aus PHPP ergänzen | 500
|  |  |  | 35 | 17 |  |  | 24.7511 | 16.5007
|  |  | Server dezentral gekühlt | 4 | 2.8571 | PHPP
|  |  | Gesamt elektrisch | 39 | 19.8571
Einzähler für alle |  |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 24.8722 | 18.5113
ges
[5 empty] | Ref | opt | Ref | opt
9.2064 | 11.5343 | 16.5148 | 22.7028 | 30.2639 | 25.9235 | 46.0483 |  |  | PV Strom nicht mitzählen
4.3386 | 6.6698 | 9.3218 | 13.1699 | 13.3914 | 24.8722 | 18.5113
Note on G84: Manfred Schindler: Hier ohne Wirkungsgrade für Entladung oder Beladung
Note on G100: Manfred Schindler: Hier ohne Wirkungsgrade für Entladung oder Beladung