## Widmung
PEQ - Abschätzungstool
erforderliche Eingabe
mögliche Eingaben
| WIDMUNG | [5 empty] | Zwischenberechnunge
Ergebnisse (Berechnongsmethode)
Zustand | Plan Projekt umzusetzen, mit oder ohne vorhandere Widmung | [5 empty] | Ergebnisse (genauere Berechnungsmethode)
defaults
Eingaben
| Standort | NUTS3 Karte der Mobilitätsregionstypen standortkatalog (oder zb Gemeinde auswahl)
| Grundstücksfläche | mögliche Eingaben | m²
| Ausnutzungsgrad Grundfläche/ Bebaubare Fläche | erforderliche Eingabe | %
| Gesamtfläche |  |  | Umrechungsfaktor zu BGF
| Bruttogrundfläche | 100 | m²BGF | 1
| Nettogrundfläche | mögliche Eingaben | m²NGF | 0.8
| Nutzfläche | mögliche Eingaben | m²NF | 0.72
| Nutzungsmix | Eingabe in [% an Fläche] | oder [m²] | Heizlast W/m² |  | Kühllast [W/m²]
| Wohnen | 70 | 70 |  |  |  |  | 0-100%
| Bildung (Kindergarten, Schule, Tagesstätten) | [6 empty] | 0-100%
| Büro | 30 | [5 empty] | 0-100%
| Lebensmittel | [6 empty] | 0-100%
| Wohnähnlich (z.B. Hotel) | [6 empty] | 0-100%
| Retail | [6 empty] | 0-100%
| produzierendes Gewerbe | [6 empty] | 0-100%
100
| optional | durchschnittl. Wohnungsgröße | > m²/Pers
|  |  | Auswahlknopf | Berechnung? |  | HWB
| Thermische Gebäudestandard | Bauordnung 10er Linie | O | 20 | kWh/m²a | l_c im Hintergrund abschätzen aus GFZ, GRZ, und Nutzungstyp bzw Bauklasse)
|  | Bauordnung 16er Linie | O | 30 | kWh/m²a
Technische Gebäudestandard
|  | Referenzvariante | dropdown mit OIB bzw ÖNORM Ref Gebäuden bzw Bauträger Standard?
|  | Bauteilaktivierung | O |  | €/m² Mehrkosten ggü. ?
|  | FBH | O |  | €/m²
|  | Radiatoren | O |  | €/m²
|  | Referenzvariante | dropdown mit OIB bzw ÖNORM Ref Gebäuden bzw Bauträger Standard?
|  | Wärmebereitung Gas | O |  | €/m²
|  | Wärmebereitung FW | O |  | €/m²
|  | Wärmebereitung LuftWP | O |  | €/m²
|  | Wärmebereitung ErdWP | O |  | €/m²
Berechnungen
GFZ
| HWB | Abschätzung aus Dichte bei Bauordnungsstandard
| Thermische Energiebedarf pro Jahr | HWB + WW nach Nutzung | MWh/a
| Kühlbedarf exkl Wohnnutzung |  | MWh/a
| Kühlbedarf inkl. Wohnnutzung |  | MWh/a
| Elektrischer Energiebedarf | Strombedarf nach Nutzung | MWh/a
| Pflichtsolar (in Wien) |  | kWp | 1 kWp/100m²BGF , Wiener Bauordnung
Verteilung | PV Flächenanteile
| Dach |  | % Ausnutzungsgrad
| Fassade |  | % Ausnutzungsgrad (der Nettofassade ohne Fenster)
Notwendig | Erforderlich PV |  | kWp/m²NF bzw. kWp PV
| ErdsondenbedarfHeizen |  | lfm/m²NF
| ErdsondenbedarfKühlen |  | lfm/m²NF
KPI - Ergebnisse
Summe von unten: 0-25 Punkte | Eignung für ein PEQ | Stimmungsbarometer | Ordinalskala | Mapping
1-5 Punkte | Mehrinvestition Wärme + Kälte |  | €/m²BGF | Mehrinvestition zu gewählten System für Erdsonden
1-5 Punkte | Mehrinvesitionskosten PV |  | €/m²BGF | Mehrinvestition zu Basis (in Wien Pflichtsolar)
1-5 Punkte | Ausnutzung der Grundstücksfläche mit Sonden | wenn > 100 -> schwer machbar | %
1-5 Punkte | Kälte-Wärme Balance | Summe Kältebedarfe/Summe Wärmebedarfe
1-5 Punkte | Nutzungmischung |  | Pkt.
Note on E16: Felix: Ausgegraut, und mit Default Wert berechnet mit der Möglichkeit diese Faktoren manuell zu überschreiben
Note on E20: Felix: mit Kühllast je Nutzung vorgegeben, aber auch manuell überschreibbar
Note on B21: Felix: Dropdown Menü
Note on D21: Felix: Kontrollwerte
Note on C28: Felix: Grün aufleuchten, wenn 100%
Note on E33: Felix: errechnet sich aus GFZ und Linie Manuelle Überschreibung möglich?
Note on A68: Felix: 1: > 70€ 2: 50€ 3: 35 € 4: 20€ 5: < 10€
Note on A69: Felix: 1: 100 €/m² 2: 75€/m² 3: 50€/m² 4: 35 €/m² 5: 20 €/m²
Note on C69: Felix: Fläche Dach * X € + Fläche Fassade * Y€ durch Fläche
Note on A70: Felix: 1: >100 % 2: 95 % 3: 85 % 4: 70 % 5: 60 %
Note on C70: Felix: (Sondenlaufmeter/150 *7,5 m^2 * PI ) / Grundstücksfläche
Note on A71: Felix: (Abweichung von 100) 1: 40% 2: 30% 3: 20% 4: 10% 5: 5%
Note on A72: Felix: 1: eine Nutzung mehr als 90% 2: eine Nutzung mehr als 70% 3: zwei Nutzungen, nicht über 60% 4: keine Nutzung über 45 % Gesamtanteil (Wohnen erf.) 5: keine Nutzung über 45 % Gesamtanteil (Wohnen + Wohnähnlich zusammen erf.)